附件2                                                          　表1

省级住房和城乡建设主管部门质量管理工作情况表

省(自治区、直辖市)：_________________

| 序号 | 检 查 项 目 | 工 作 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻《关于加强廉租住房质量管理的通知》（建保〔2008〕62号）情况 |  |  | - 根据实际情况提出相应工作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未提出工作要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 贯彻《关于加强汶川地震灾后恢复重建房屋建筑工程质量安全管理的通知》（建质〔2008〕136号）情况 |  |  | - 根据实际情况提出相应工作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未提出工作要求 |  |  |  |  |  |
| 3 | 贯彻《关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见》（建质〔2008〕231号）情况 |  |  | - 根据实际情况提出相应工作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未提出工作要求 |  |  |  |  |  |
| 4 | 贯彻《关于进一步加强建筑工程质量监督管理的通知》（建质〔2009〕55号）情况 |  |  | - 根据实际情况提出相应工作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未提出工作要求 |  |  |  |  |  |
| 5 | 贯彻《关于开展全国在建住宅工程质量检查的紧急通知》（建质电〔2009〕18号）情况 |  |  | 根据实际情况提出相应工作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 未提出工作要求 |  |  |  |  |  |
| 6 | 贯彻全国建筑工程质量安全电视电话会议情况 |  |  | - 传达会议精神，布置有关工作 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - 未传达会议精神 |  |  |  |  |  |
| 7 | 法规性文件编制情况 （2007年10月以来） | 法规数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 规范性文件数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术标准编制情况 （2007年10月以来） | 标准、规范数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术导则数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 省级住房和城乡建设主管部门开展的各类质量监督执法检查情况 （2007年10月以来） | 次数 | 工程类型 |  | 受检工程 数量 |  | 发放执法 告知书数量 |  |  |
|  |  |  |  |  | 所有 检查 | 其中本次自查 | 所有 检查 |  | 其中本次自查 |
|  |  |  | 公共建筑 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 住宅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 市政桥梁 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程质量事故及投诉情况 （2007年10月以来） | 工程质量事故起数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量投诉起数 |  | 住宅 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表2

- 受检工程基本情况表

- 工程所在省(市、县)：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  |  |  | 形象进度 |  |  |  |  |  |
| 建筑规模（总面积或投资额） |  |  |  | 平方米（或 万元） |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  |  |  | 建筑层数 |  |  |  |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 资质情况 |  | 项目负责人资格情况 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表3－1

工程建设强制性标准执行情况检查表

（工程勘察部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 现场及试验室工作执行强制性标准情况 |  | 钻探及取样 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 原位测试 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 室内试验 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 其他工作 |  |  |  |  |
| 5 | 编制技术文件执行强制性标准情况 |  | 勘察手段和勘察工作量是否合理 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 岩土指标和承载力是否正确 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 场地类别和地震液化的判定是否正确 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 技术文件内容是否存在重要缺漏 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 是否有其他文字、数据、图纸的错误 |  |  |  |  |
| 12 | 勘察成果与实际情况的符合程度 |  | 持力层 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 地震效应评价结论 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 地下水 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 承载力和变形参数 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 基坑支护参数 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 文件中其他重要结论 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表3－2

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程设计部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 1 | 地基基础设计 |  | 设计采用的地基参数是否符合勘察成果，地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 2 | 结构类型 |  | 是否采用了规范规定的结构类型，多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。 |  |  |  |  |
| 3 | 设计荷载 |  | 设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定，标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。 |  |  |  |  |
| 4 | 抗震设防类别和抗震设防标准 |  | 抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定，建筑场地类别是否符合勘察成果。 |  |  |  |  |
| 5 | 建筑设计和建筑结构的规则性 |  | 建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 6 | 结构材料 |  | 结构材料强度设计值及其性能指标是否符合GB50003、GB50010、GB50017及GB50011第3.9.2条等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 7 | 地震作用和抗震验算 |  | 地震作用和抗震验算是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 8 | 钢筋混凝土构件的最小配筋率 |  | 钢筋混凝土结构构件中纵向钢筋的配筋率是否符合GB50010的规定。 |  |  |  |  |
| 9 | 多、高层混凝土结构的抗震等级和抗震构造措施 |  | 结构的抗震等级、框架梁、框架柱、框支梁、框支柱的纵向钢筋最小配筋率（量）、箍筋的最小直径及最大间距、剪力墙分布钢筋的最小配筋率是否符合GB50011、JGJ3等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 10 | 砌体结构基本构造 |  | 砌体结构中墙与柱的高厚比、圈梁、墙梁、挑梁的构造是否符合GB50003的规定。 |  |  |  |  |
| 11 | 多层砌体结构的抗震措施 |  | 房屋抗震横墙的间距、构造柱（芯柱）和圈梁的设置和构造、楼（屋）盖构造、楼梯间构造是否符合GB50011等强制性标准的规定。 |  |  |  |  |
| 12 | 多、高层钢结构 |  | 多、高层钢结构构件的设计是否符合GB50017、JGJ99的规定，其抗震构造措施是否符合GB50011的规定。 |  |  |  |  |
| 13 | 超限高层建筑结构 |  | 按《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》(建设部建质[2006]220号)规定属于超限高层的项目，是否按规定在初步设计阶段进行了超限高层抗震专项审查，施工图设计文件中是否落实了抗震专项审查的内容。 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

注：被检查省市有地方标准涉及上述检查内容时，可同时作为检查依据。

检查组成员签字：                            检查日期：

表3－3

工程建设强制性标准执行情况检查表

（房屋建筑工程施工部分）

|  | 检查项目 |  | 检查内容和方法 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术交底、施工日志 |  | 技术交底和施工日志应记录详实 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告 |  | 结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告 |  |  |  |  |
| 3 | 见证取样和送检记录 |  | 承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单 |  |  |  |  |
| 4 | 现场计量器具的运行状况 |  | 水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书 |  |  |  |  |
| 5 | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底 |  | 施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。 |  |  |  |  |
| 6 | 施工试验报告（记录） |  | 混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。 |  |  |  |  |
| 7 | 施工记录 |  | 工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。 |  |  |  |  |
| 8 | 质量验收记录 |  | 检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。 |  |  |  |  |
| 二、地基基础 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 |  | 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 10 | 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 |  | 偏差和试件留置数量应符合要求。 |  |  |  |  |
| 11 | 基坑施工 |  | 基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控 |  |  |  |  |
| 三、混凝土结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 模板与支架的设计 |  | 模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案 |  |  |  |  |
| 13 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 |  | 对照施工图检查。 |  |  |  |  |
| 14 | 钢筋代换 |  | 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。 |  |  |  |  |
| 15 | 钢筋的加工、绑扎和连接 |  | 加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量 |  |  |  |  |
| 16 | 钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度 |  | 检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。 |  |  |  |  |
| 17 | 预应力钢筋 |  | 检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭 |  |  |  |  |
| 18 | 混凝土强度和试块留置 |  | 检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 19 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差 |  | 检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 四、砌体结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 砌筑砂浆强度和试块留置 |  | 检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。 |  |  |  |  |
| 21 | 小砌块质量 |  | 施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。 |  |  |  |  |
| 22 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 |  | 墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况 |  |  |  |  |
| 23 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 |  | 用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。 |  |  |  |  |
| 24 | 预制承重构件安装 |  | 观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。 |  |  |  |  |
| 25 | 施工荷载控制 |  | 观察检查楼层堆载情况 |  |  |  |  |
| 26 | 构造措施 |  | 构造柱、圈梁设置情况 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表3-4

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政桥梁工程设计部分）

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与方法 | 评价 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 基本 符合 |  | 不符合 |  |
| 一 设计标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 荷载标准 |  | 车辆荷载、人群荷载及其他可变荷载 |  |  |  |  | 城市桥梁荷载标准 |
| 2 | 结构安全 等级 |  | 是否符合公路桥规<JTGD60-2004>1.0.9条 |  |  |  |  |  |
| 3 | 地震作用 |  | 地震动峰值加速度取值及依据 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设计洪水 频率 |  | 是否符合城市桥梁设计准则〈CJJ11-93〉2.0.3条 |  |  |  |  |  |
| 5 | 防撞击 |  | 防撞栏杆防撞等级及墩柱防船只、车辆撞击 |  |  |  |  | 城市人行天桥墩柱防撞属强条，公路桥规属非强条 |
| 6 | 安全带 宽度 |  | 立体交叉的下穿道路与紧靠墩台的宽度 |  |  |  |  | 城市桥梁设计准则 |
| 7 | 桥上管线 |  | 不得在桥上及地下通道内设置污水管，输送压力大于0.4Mpa的燃气管道，电压大于10kv的电力管线及其他可燃、有毒或腐蚀性的液、气体管道。 |  |  |  |  | 城市桥梁设计准则 城镇燃气设计规范 |
| 8 | 桥下管线 |  | 工程管线与桥梁之间的最小水平净距应符合《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98的规定，如受地形限制不能满足规定，应与有关部门协商采取有效的安全防护措施。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 跨线桥下构筑物 |  | 严禁存在生产易燃、易爆和有毒气体等危险品的工厂、仓库。 |  |  |  |  | 城市桥梁设计准则 |
| 二 地基与基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 基础埋置 深度 |  | 是否满足桥规及防洪、防撞击要求 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 11 | 基础设计 |  | 承载力、稳定是否依据勘察成果及符合桥规，混凝土桩基构造、混凝土强度等级及布置是否符合桥规 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 三 结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 材料 |  | 各种强度取值 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 13 | 承载能力 |  | 荷载组合设计值及重要性系数 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 14 | 抗裂验算 |  | 正截面及斜截面抗裂 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 15 | 砼构件 构造 |  | 保护层、配筋率、预应力梁箍筋设置、预制构件吊环 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 16 | 钢结构 |  | 钢材容许应力及重要性系数 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 17 | 抗震 |  | 抗震等级、场地类别、地震力计算及抗震构造措施 |  |  |  |  | 公路桥规 |
| 四 | 人行天桥 |  | 挠度、自振频率、栏杆水平力 |  |  |  |  | 城市人行天桥规范 |
| 五 | 新技术、新材料 |  | 设计文件中采用的新技术（含新结构桥型）新材料可能影响建设工程质量和安全又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报告并经省、部级有关部门组织的建设工程技术专家委员会审定后，方可使用。 |  |  |  |  | 建设工程勘察设计管理条例 |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表3-5

工程建设强制性标准执行情况检查表

（市政桥梁工程施工部分）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与标准 | 评价 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 技术文件 | 施工组织设计编制及审查批准情况，钢筋代换等设计变更及有关方签认情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 材料构件 | 钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  |  |  |  |
| 3 |  | 材料、构件等进场复验符合《公路桥涵施工技术规范》规定 |  |  |  |  |
| 4 | 施工试验及检测 | 桩基施工质量及桩基检测报告 |  |  |  |  |
| 5 |  | 混凝土标准养护实验报告 |  |  |  |  |
| 6 |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |
| 7 |  | 预应力工艺资料：孔道摩阻测定、张拉设备测定、张拉记录。 |  |  |  |  |
| 8 | 实体质量 | 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质量符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 9 |  | 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 10 |  | 支座安装、中心位置、支座粘结、支座上下面密贴符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 11 |  | 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁端间隙符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 12 |  | 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连接、止水带完整符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 13 |  | 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础处理与界面结合符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 附属构筑物安装符合规范要求。 |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |

注：检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000

检查组成员签字：                            检查日期：

表4

建筑节能工程施工质量检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查标准 |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准 |  |  |  |  |  |
| 2 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |
| 5 | 墙体节能 工程 | 材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 墙 体 施 工 | 1 ）保温隔热材料的厚度 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 2 ）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 3 ）保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 4）保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |
| 10 |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定 |  |  |  |  |  |
| 12 | 幕墙节能 保温工程 | 幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定，幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 门窗节能 工程 | 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 17 | 屋面节能 工程 | 保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复验及性能检测收 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 19 | 地面节能 工程 | 用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保温材料的复验及性能检测 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |
| 22 | 采暖节能 工程 | 重要采暖工程材料、设备的进场验收记录，散热器和保温材料等复验及性能检测 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收采暖系统与热源联合试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 25 | 通风与空调节能工程 | 材料设备的进场验收、风机盘管机组和绝热材料等复验及性能检测 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、风管严密性检验和漏风量测试记录、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 |  |  |  |  |  |
| 30 | 空调与采暖系统冷热源 及管网节能工程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装，锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 冷却塔水泵等辅助设备安装、空调冷热源水系统管道及配件绝热层和防潮层及保护层、冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫，空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统试运转及调试符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 33 | 配电与照明节能工程 | 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 低压配电系统调试，压配电电源质量检测，测试并记录照明系统的照度和功率密度值符合验收规定。 |  |  |  |  |  |
| 35 | 验收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，系统节能性能检验报告，施工方案等重要技术资料 |  |  |  |  |  |
| 结果统计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

表5

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表

|  | 序号 | 检 查 项 目 |  | 检 查 情 况 | 评 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 | 1 | 施工前办理质量监督手续情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 2 | 施工前办理施工图设计文件审查情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 3 | 施工前办理施工许可(开工报告)情况 |  | 按规定办理 未按规定办理 | □符合 □不符合 |
|  | 4 | 按规定委托监理情况 |  | 按规定委托 未按规定委托 | □符合 □不符合 |
|  | 5 | 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 |  | 按规定组织 未按规定组织 | □符合 □不符合 |
|  | 6 | 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况 |  | 按要求重新报审 未重新报审 | □符合 □不符合 |
| 勘 察 设 计 单 位 | 7 | 勘察单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 8 | 设计单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 9 | 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 |  | 全部参加验收工作 部分参加验收工作 未参加任何验收工作 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 10 | 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 |  | 全部签发 签发主要的设计变更、技术洽商通知 没有签发 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 11 | 参加有关工程质量问题的处理情况 |  | 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 | □符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 12 | 单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 13 | 项目经理资格和到位情况 |  | 项目经理资格符合相应要求，人员到位 项目经理资格符合相应要求，但人员没到位 项目经理资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 14 | 主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况 |  | 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位 主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位 主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 施 工 单 位 | 15 | 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 |  | 按管理制度审批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏差 审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 16 | 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 |  | 按规定配置 配置不全 没按规定配置 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 17 | 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 |  | 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 18 | 质量问题和质量事故处理情况 |  | 处理及时，整改措施有效 处理及时，但整改不到位 未及时处理 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 19 | 单位资质情况 |  | 单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求 | □符合 □不符合 |
|  | 20 | 总监理工程师资格及到位情况 |  | 总监理工程师资格符合相应要求，人员到位 总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位 总监理工程师资格不符合相应要求 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 21 | 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 |  | 按规定编制、审批，并严格执行 按规定编制、审批，但执行不认真 未按规定编制、审批 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 22 | 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 |  | 认真进行审查 不认真进行审查 未进行审查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 23 | 对分包单位的资质进行核查情况 |  | 严格进行核查 不严格进行审查 未进行核查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 24 | 见证取样制度的实施情况 |  | 严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 25 | 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 |  | 严格按规定实施旁站监理 实施旁站监理，但不严格到位 未实施旁站监理 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 监 理 单 位 | 26 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况 |  | 严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收 | □符合 □基本符合 □不符合 |
|  | 27 | 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 |  | 质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全 质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全 不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查 | □符合 □基本符合 □不符合 |
| 工 程 质 量 检 测 机 构 | 28 | 是否超出资质范围从事检测活动 |  | 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 | □符合 □不符合 |
|  | 29 | 检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度 |  | 检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告 | □符合 □不符合 |
| 施工图审查机构 | 30 | 是否超越认定的审查范围 |  | 严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作 | □符合 □不符合 |
|  | 31 | 是否按国家规定的审查内容进行审查 |  | 严格按国家规定进行施工图审查 存在错审、漏审 | □符合 □不符合 |
| 结 果 统 计 | 建设单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 勘察设计单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 施工单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 监理单位 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 工程质量检测机构 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 施工图审查机构 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |
|  | 合计 |  | 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项 |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

受检工程一览表

省（自治区、直辖市）：                                                                                            表6

| 序 号 | 工 程 名 称 | 工程类型 | 建筑规模 | 是否发放 执法建议书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |