黑龙江省城市照明检查

评比活动实施方案

为加强全省城市照明管理，全面推进我省城市绿色照明工作，根据国家《“十一五”城市绿色照明工作规划纲要》的要求，省建设厅决定在全省开展城市照明检查评比活动。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以完成我省《城市绿色照明实施规划》为目标，以推广使用安全、环保、高效、节能的新光源为手段，全面推进我省城市道路和居民区的“亮化”工程建设。

二、工作目标

1、确保节电目标的完成。通过加强城市照明管理和城市照明检查评比活动的开展，确保完成年度城市道路照明节电5%的目标。

2、推广和普及高科技产品。通过城市照明检查评比活动的开展，大力促进环保、节能新光源在我省的推广和应用。

3、加快城市照明管理提档升级步伐。通过开展城市照明检查评比活动，促进各地主管部门积极达标并争创优秀和标兵单位。

三、时间步骤

第一阶段：2008年6月至7月。各城市行政主管部门应组织市、县路灯处（所）学习方案并进行动员，明确全省开展城市照明检查评比活动的意义和目的。按照80分至89分为达标单位，90分至94分为优秀单位，95分以上为标兵单位的标准要求，制定本城市路灯建设工作实施方案，并在具体实施中注意总结和提出建设性意见，将实施情况及时报我厅。

第二阶段：2008年8月中旬，召开全省城市照明检查评比工作交流会议，交流各单位对照检查评比标准自查自评情况，同时组建黑龙江省市政工程协会城市照明管理专委会。

第三阶段：2008年10月，由我厅组织相关单位领导、专家，对全省城市路灯管理单位进行城市照明检查评比活动。检查的方式：查阅佐证材料、抽检部分亮化路段的照明情况、实地考察城市道路照明的综合情况，按照实际得分评出达标单位、优秀单位和标兵单位，并将检查情况向当地城市照明主管部门进行通报，同时还将在黑龙江省建设网上公示。

第四阶段：2008年12月，召开全省城市照明检查评比活动总结表彰大会，对获得荣誉称号的单位和个人予以表彰、奖励，总结交流好的经验和做法。

黑龙江省城市照明百分检查评分标准

| 序号 | 互检内容 |  | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保 证 项 目 | 加强对城市照明设施日常维护养护的考核和管理。 | 道路照明亮灯率达96% | 20 |
| 2 |  | 照明设施配件齐全，外观整齐。 | 照明设施完好率达95% | 10 |
| 3 |  | 照明供电设施电压稳定。 | 电压合格率达95% | 10 |
| 4 |  | 照明控制系统准确无误。 | 控制系统准确率达95% | 10 |
| 5 | 一 般 项 目 | 完善城市功能照明，基本消灭无灯区，重点解决城市道路有路无灯问题。 | 6m以上市政道路，道路装灯率达95%；有消灭无灯街计划，并按计划实施 | 5 |
| 6 |  | 严格执行道路照明功率密度值标准。 | 按设计标准年城市 照明节电目标达5% | 5 |
| 7 |  | 实施城市照明集中控制和分时控制模式，努力降低电耗。 | 已建监控系统 | 5 |
|  |  |  | 已实施分时控制 | 5 |
|  |  |  | 正在建设中 | 5 |
| 8 |  | 大力推广节能技术，提高电能利用率。 | 高光效节能型光源应用程序85%以上 | 5 |
|  |  |  | 节能产品是否推广使用 | 5 |
|  |  |  | 单灯无功补偿电容在例如钠灯，金属卤化物灯等气体放电光源中的使用程序达90%以上 | 5 |
|  |  |  | 供电系统中是否使用节电器 | 5 |
| 9 |  | 坚持绿色照明，大力推进科技进步，在满足城市照明各项功能需要的基础上，降低系统功耗节约能源，达到节能和环保的目的。 | 已安装了节能器 | 5 |