44项工程建设标准（英文版）目录

| 序号 | 英 文 名 称 | 中 文 名 称 | 标 准 编 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《Code for design of civil buildings》 | 《民用建筑设计通则》 | GB50352-2005 |
| 2 | 《Design code for residential buildings》 | 《住宅设计规范》(2003年版) | GB50096-99 |
| 3 | 《Residential building code》 | 《住宅建筑规范》 | GB50368-2005 |
| 4 | 《Code for investigation of geotechnical engineering》 | 《岩土工程勘察规范》 | GB50021-2001 |
| 5 | 《Code for design of building foundation》 | 《建筑地基基础设计规范》 | GB50007-2002 |
| 6 | 《Load Code for the design of building structures》 | 《建筑结构荷载规范》（2006年版） | GB50009-2001 |
| 7 | 《Code for design of masonry structures》 | 《砌体结构设计规范》 | GB50003-2001 |
| 8 | 《Code for design of timber structures》 | 《木结构设计规范》（2005年版） | GB50005-2003 |
| 9 | 《Code for design of concrete structures》 | 《混凝土结构设计规范》 | GB50010-2002 |
| 10 | 《Code for design of steel structures》 | 《钢结构设计规范》 | GB50017-2003 |
| 11 | 《Technical code of cold-formed thin-wall steel structures》 | 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 | GB50018-2002 |
| 12 | 《Technical specification for Welding of steel structure of building》 | 《建筑钢结构焊接技术规程》 | JGJ81-2002 |
| 13 | 《Code of design on building fire protection and prevention》 | 《建筑设计防火规范》 | GB50016-2006 |
| 14 | 《Code for fire protection design of tall buildings》 | 《高层民用建筑设计防火规范》（2005年版） | GB50045-95 |
| 15 | 《Code of design for sprinkler systems》 | 《自动喷水灭火系统设计规范》(2005年版) | GB50084-2001 |
| 16 | 《Code for design of automatic fire alarm system》 | 《火灾自动报警系统设计规范》 | GB50116-98 |
| 17 | 《Code for design of city gas engineering》 | 《城镇燃气设计规范》 | GB50028-2006 |
| 18 | 《Standard for lighting design of buildings》 | 《建筑照明设计标准》 | GB50034-2004 |
| 19 | 《Code for design of heating ventilation and air conditioning》 | 《采暖通风与空气调节设计规范》 | GB50019-2003 |
| 20 | 《Design standard for energy efficiency of public buildings》 | 《公共建筑节能设计标准》 | GB50189-2005 |
| 21 | 《Technical code for solar water heating system of civil buildings》 | 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》 | GB50364-2005 |
| 22 | 《Design code for protection of structures against lightning》 | 《建筑物防雷设计规范》（2000年版） | GB50057-94 |
| 23 | 《Technical code for protection against lightning of building electronic information system》 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB50343-2004 |
| 24 | 《Evaluation standard for green building》 | 《绿色建筑评价标准》 | GB/T50378-2006 |
| 25 | 《Technical code for glass curtain wall engineering》 | 《玻璃幕墙工程技术规范》 | JGJ102-2003 |
| 26 | 《Technical specification for application of architectural glass》 | 《建筑玻璃应用技术规程》 | JGJ113-2003 |
| 27 | 《Technical code for metal and stone curtain walls engineering》 | 《金属与石材幕墙工程技术规范》 | JGJ133-2001 |
| 28 | 《Technical specification for retaining and protection of building foundation excavations》 | 《建筑基坑支护技术规程》 | JGJ120-99 |
| 29 | 《General technical specification for mechanical splicing of bars》 | 《钢筋机械连接通用技术规程》 | JGJ107-2003 |
| 30 | 《Code for acceptance of construction quality of building foundation》 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2002 |
| 31 | 《Code for acceptance of construction quality of masonry engineering》 | 《砌体工程施工质量验收规范》 | GB50203-2002 |
| 32 | 《Code for construction quality acceptance of timber structures》 | 《木结构工程施工质量验收规范》 | GB50206-2002 |
| 33 | 《Code for acceptance of construction quality of building ground》 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB50209-2002 |
| 34 | 《Code for construction quality acceptance of building decoration》 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 | GB50210-2001 |
| 35 | 《Code for acceptance of construction quality of water supply drainage and heating works》 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |
| 36 | 《Code of acceptance for construction quality of ventilation and air conditioning works》 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB50243-2002 |
| 37 | 《Code for acceptance of energy efficient building construction》 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB50411-2007 |
| 38 | 《Unified standard for constructional quality acceptance of building engineering》 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2001 |
| 39 | 《Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building》 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2002 |
| 40 | 《Code for acceptance of installation quality of lifts ,escalators and passenger conveyors》 | 《电梯工程施工质量验收规范》 | GB50310-2002 |
| 41 | 《Code for installation and commissioning of sprinkler systems》 | 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 | GB50261-2005 |
| 42 | 《Code for installation and acceptance of fire alarm system》 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | GB50166-2007 |
| 43 | 《Evaluating standard for excellent quality of building engineering》 | 《建筑工程施工质量评价标准》 | GB/T50375-2006 |
| 44 | 《Code for design of fire protection for fossil fuel power plants and substations》 | 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 | GB50229-2006 |