园林建筑小品、假山叠石、绿化工程

分部（子分部）工程、分项工程划分

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 地基 与基础 | 地基处理 | 灰土地基，砂和砂石地基，碎砖三合土地基，粉煤灰地基 重锤夯实地基，高压喷射注浆地基，水泥粉煤灰碎石， 桩地基等。 |
|  |  | 桩基 | 钢筋砼预制桩，砼灌注桩等。 |
|  |  | 地下防水 | 防水砼，水泥砂浆防水层，卷材防水层，涂料防水层。 |
|  |  | 砼基础 | 模板，钢筋，砼，后浇带砼。 |
|  |  | 砌体基础 | 砖砌体、配筋砌体、石砌体。 |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接、制作、安装、油漆等。 |
| 02 | 主体结构 | 砼结构 | 模板，钢筋，砼，预应力现浇结构，装配式结构。 |
|  |  | 砌体结构 | 砖砌体，砼小型空心砌块，石砌体，配筋砖砌体等。 |
|  |  | 钢结构 | 钢结构焊接，紧固件连接，钢零部件加工，钢结构装。 |
|  |  | 木（竹）结构 | 方木和原木结构，胶合木结构，木构件防护，木结构、 竹结构、仿古木结构。 |
|  |  | 叠石 | 石料，钢筋，预埋件等。 |
| 03 | 建筑 及小品 装饰 装修 | 地面 | 整体面层，板块面层，木竹面层。（碎拼大理石、卵石、 嵌草、定形石块、混凝土板块。） |
|  |  | 抹灰 | 一般抹灰，装饰抹灰，清水砌体勾缝。 |
|  |  | 门窗 | 木门窗制作安装，金属门窗安装，塑料门窗安装，玻璃安装。 |
|  |  | 吊顶 | 暗龙骨吊顶，明顷骨吊顶。 |
|  |  | 轻质隔墙 | 板材隔墙，骨架隔墙，玻璃隔墙。 |
|  |  | 饰面板（砖） | 饰面板安装，饰面砖粘贴。 |
|  |  | 幕墙 | 玻璃幕墙，石材幕墙等。 |
|  |  | 涂料 | 水涂料涂饰，美术涂饰等。 |
|  |  | 细部 | 窗帘盒、窗台板、门窗套制安，护栏和扶手制安，花饰 制安。 |

续表

| 序号 | 分部工程 | 子分部工程 | 分 项 工 程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04 | 屋面工程 | 卷材防水 | 保温层，找平层，卷材防水层，细部构造。 |
|  |  | 涂膜防水 | 保温层，找平层，涂膜防水层，细部构造。 |
|  |  | 刚性防水 | 细石砼防水层，密封材料嵌缝，细部结构。 |
|  |  | 瓦屋面 | 平瓦屋面，油毡瓦屋面，种植屋面，中、简瓦屋面。 |
|  |  | 隔热屋面 | 架空屋面，蓄水屋面，种植屋面。 |
| 05 | 给水、排 水工程 | 室内给水系统 | 给水管道及配件安装，雨水管道及配件安装。 |
|  |  | 室内排水系统 | 排水管道及配件安装，雨水管道及配件安装。 |
|  |  | 卫生器具安装 | 卫生器具安装，卫生器具给、排水配件安装。 |
|  |  | 室外给水管 | 给水管道地，室外消火栓安装，管沟。 |
|  |  | 室外排水管 | 排水管道安装，排水管沟与井池。 |
| 06 | 电气工程 |  | 架空线路及杆上电气设备安装，电缆导线和线槽敷 设，电线、电缆穿管和线槽敷设，导线连接和线路电气试验，电器照明器具及配电箱安装，避雷引下线及接地装置安装等。 |
| 07 | 绿化工程 | 按项目大小、 不同标段划 分子分剖 | 栽植土（基层处理、地形整理、栽植土进场），植物材料（乔木、灌木和球类）。树木栽植。草坪、花坛、地被栽植，运动型草坪，大树移植。 |

注：为了与统一标准（GB502300－2001）相衔接，绿化分部工程编号为“10”，接至

“09电梯”后面。