衬砌裂缝注浆工程检验批质量验收记录表

GB50208—2002

010515□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 材料及配合比 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆效果 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 钻孔埋管孔径和孔距 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆控制压力和进浆量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

010515

按裂缝条数的10％抽查，每条裂缝为一处，且不得少于3处。

主控项目：

1、注浆材料及其配合比必须符合设计要求。同时应符合第7.2.2条和第7.2.3条规定。

检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和试验报告。

2、注浆效果必须符合设计要求。

渗漏水量测，必要时采用钻孔取芯、压水（或空气）等方法检查。

一般项目：

1、钻孔埋管的孔径和孔距应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。

2、注浆的控制压力和进浆量应符合设计要求。

检查隐蔽工程验收记录。