钢构件预拼装工程检验批质量验收记录表

GB50205—2001

020407□□

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 多层板叠螺栓孔 |  |  |  | 第9.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 | 预拼装精度 |  |  |  | 第9.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说  明

020407

主控项目：

1、高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠，应采用试孔器进行检查，符合下列规定：

（1）当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时，每组孔的通过率不应小于85％。

（2）当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时，通过度应为100％。

按预拼装单元全数检查。采用试孔器检查。

一般项目：

1、预拼装的允许偏差应符合本规范附录D表D的规定。

按预拼装单元全数检查，按附录D表D规定方法检查。