安全部件检验批质量验收记录

（GB50310-2002）表4.8                                           编号：090108090208 □□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品合同号/安装合同号 |  |  |  |  |  |  | 梯 号 |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 安 装 单 位 |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 监 理（建设）单 位 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程 师/项目负责人 |  |  |  |
| 执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 限速器动作速度整定封记必须完好，且无拆动痕迹。 （第4.8.1条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 当安全钳要调节时，整定封记应完好，且无拆动痕迹。 （第4.8.2条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 限速器张紧装置与其限位开关相对位置安装应正确。 （第4.8.3条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全钳与导轨的间隙应符合产品设计要求。 （第4.8.4条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 轿厢、对重的缓冲器撞板与缓冲器顶面间的距离应符合布置图的要求，其中心偏差≯20mm。 （第4.8.5条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 液压缓冲器柱塞铅垂度≯0.5%，充液量应正确。 （第4.8.6条） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参 加 验 收 单 位 | 施工单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  | 监理（建设）单位 |  |
|  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 专业监理工程师： （项目负责人） 年 月 日 |  |

090108090208 □□□说明