工程系统调试检验批质量验收记录

- （GB50243-2002）表C.2.9    编号：080109/080209/080308/080410/080511/080605/080708□□□

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  | 施工班组长 |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 单 机 试 运 转 及 调 试 | 通风机、空调机组单机试运转及调试。 (11.2.2-1条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵单机试运转及调试。 (11.2.2-2条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷却塔单机试运转及调试。 (11.2.2-3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 制冷机组单机试运转及调试。 (11.2.2-4条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电控防、排烟阀的动作试验。 (11.2.2-5条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无及 负 荷 联调 合 试 运 转试 | 系统风量的调试。 (11.2.3-1条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调水系统的总流量测试。 (11.2.3-2条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调温度、湿度地测量。 (11.2.3-3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防、排系统调试。 (11.2.4条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 净化空调系统的调试。 (11.2.5条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 单试 运 机转 | 风机、空调机组、热泵、风机盘管 (11.3.1-2、3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵的安装。 (11.3.1-1条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通风工程 系统调试 |  | 风口风量的平衡。 (11.3.2-2条) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空 调 系 统 调 试 | 水系统的试运行。 (11.3.3-1、3条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水系统检测元件的工作。 (11.3.3-2条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调房间的参数。 (11.3.3-4、5、6条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程的控制和监测元件和执行结构。(11.3.4条) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |