河北省部分省直机关办公建筑建筑能耗情况公示一览表（1）

一：国家机关办公建筑（20家）                                                        第1页，共2页

| 序号 | 建筑性质 | 建筑基本信息 |  |  |  |  |  |  | 供暖方式 | 供冷方式 | 2007年耗电量 |  |  | 2007年耗水量 |  |  | 冬季采暖耗能量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积㎡ | 结构型式 | 建筑层数 | 建筑高度m | 竣工 时间 | 外墙材料 | 外窗类型 |  |  | 总耗电量kwh | 人均耗电量kwh/人 | 单位面积耗电量kwh/㎡ | 总耗水量 t | 人均耗水量 t/人 | 单位面积耗水量 t/㎡ | 总耗 能量 t | 人均耗能量 t/人 | 单位面积耗能量t/㎡ |
|  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | W | Y | T |
| 1 | 1 | 8281 | 3 | 8/-1 | 32 | 2000 | 2 | 1 | 1 | 2 | 470280 | 2598 | 56.79 | 4751 | 26.25 | 0.57 | 按面积25.6元/㎡ |  |  |
| 2 | 1 | 20648 | 2 | 19/-2 | 81 | 2002 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1266550 | 2533 | 61.3 | 14037 | 28.10 | 0.68 | 2771 | 5.53 | 0.13 |
| 3 | 2 | 14320 | 2 | 12/-3 | 57 | 1997 | 2 | 1 | 1 | 1 | 935532 | 1799 | 65.33 | 10011 | 19.26 | 0.70 | 5611 | 10.8 | 0.39 |
| 4 | 2 | 7703 | 1 | 5 | 18 | 1975 | 1 | 5 | 1 | 2 | 290122 | 780 | 37.66 | 62635 | 168.4 | 8.13 | 按面积25.6元/㎡ |  |  |
| 5 | 1 | 10440 | 3 | 12/-1 | 50 | 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 440778 | 2755 | 42.22 | 7986 | 49.92 | 0.76 | 4464 | 27.9 | 0.43 |
| 6 | 1 | 9694 | 1 | 3/-1 | 13 | 1995 | 2 | 2 | 1 | 1 | 301800 | 2012 | 31.1 | 8053 | 53.69 | 0.83 | 1748 | 11.7 | 0.18 |
| 7 | 1 | 4836 | 1 | 6 | 19 | 1989 | 1 | 1 | 1 | 2 | 564784 | 2499 | 116.8 | 41567 | 183.9 | 8.60 | 按面积25.6元/㎡ |  |  |
| 8 | 1 | 6563 | 1 | 6 | 19 | 1988 | 1 | 1 | 1 | 2 | 381567 | 1597 | 58.1 | 14442 | 60.40 | 2.20 | 按面积25.6元/㎡ |  |  |
| 9 | 1 | 5126 | 1 | 4 | 14 | 1957 | 1 | 1 | 2 | 2 | 141420 | 1360 | 27.6 | 9433 | 90.70 | 1.84 | 128 | 1.23 | 0.03 |
| 10 | 1 | 5122 | 1 | 6 | 22 | 1975 | 2 | 1 | 1 | 2 | 287347 | 2317 | 56.1 | 7771 | 62.70 | 1.52 | 按面积25.6元/㎡ |  |  |
| 11 | 1 | 21000 | 2 | 17 | 61.2 | 2003 | 3 | 3 | 1 | 1 | 702600 | 1219 | 33 | 14471.8 | 25.12 | 0.69 | 7099GJ | 12.32 | 0.34 |
| 12 | 1 | 10700 | 1 | 6 | 21 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 859000 | 2340 | 80.28 | 36013 | 98.13 | 3.37 | 14002.48GJ | 38.15 | 1.31 |
| 13 | 1 | 11078 | 2 | 12 | 43 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1381590 | 5313 | 124.7 | 19062 | 73.3 | 1.72 | 15083GJ | 58.01 | 1.36 |
| 14 | 1 | 10270.3 | 2 | 9 | 36 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 702600 | 1914.44 | 65.66 | 36013 | 98.13 | 3.37 | 23元/m2·月 |  |  |
| 15 | 1 | 8532 | 1 | 10 | 40 | 1986 | 1 | 1 | 3 | 1 | 473162 | 1028 | 35．63 | 24803 | 53.9 | 2.91 | 122.2 | 0.265 | 0.019 |
| 16 | 1 | 8243 | 2 | 9 | 36 | 2006 | 3 | 1 | 1 | 2 | 259251 | 1620 | 31.45 | 22069 | 137.93 | 2.67 | 23元/m2·月 |  |  |
| 17 | 1 | 9170 | 1 | 9 | 36 | 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 614500 | 5966 | 67.1 | 3053 | 29.64 | 0.33 | 1908 | 18.52 | 0.21 |
| 18 | 1 | 11630 | 2 | 12 | 43 | 1998 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1111750 | 3750 | 95.5 | 53552 | 178 | 4.6 | 25047GJ | 83.49 | 2.15 |

河北省部分省直机关办公建筑能耗情况公示一览表（2）

第2页，共2页

| 序号 | 建筑性质 | 建筑基本信息 |  |  |  |  |  |  | 供暖方式 | 供冷方式 | 2007年耗电量 |  |  | 2007年耗水量 |  |  | 冬季采暖耗能量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积㎡ | 结构型式 | 建筑层数 | 建筑高度m | 竣工时间 | 外墙材料 | 外窗类型 |  |  | 总耗电量kwh | 人均耗电量kwh/人 | 单位面积耗电量kwh/㎡ | 总耗 水量 t | 人均耗水量 t/人 | 单位面积耗水量 t/㎡ | 总耗 能量 t | 人均耗能量 t/人 | 单位面积耗能量 t/㎡ |
|  | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | W | Y | T |
| 19 | 1 | 5673 | 1 | 6 | 24 | 1990 | 1 | 1 | 1 | 2 | 482156 | 3348 | 85 | 9240 | 64 | 1.62 | 23元/m2·月 |  |  |
| 20 | 1 | 18840 | 2 | 19 | 60 | 1998 | 2 | 3 | 1 | 1 | 939150 | 1960.6 | 49.8 | 13932 | 29 | 0.73 | 25.6元/m2·月 |  |  |

说明：1、建筑性质B：填写数字代码1和2，“1”表示集中办公，“2”表示混合办公。

2、结构型式D：填写数字代码1、2和3，“1”表示砖混结构，“2”表示剪力墙结构，“3”表示框架结构。

3、外墙材料H：填写数字代码1、2、3和4，“1”表示实心粘土砖，“2”表示空心粘土砖，“3”表示加气混凝土砌块，“4”表示其它。

4、外窗类型I：填写数字代码1、2、3、4和5，“1”表示铝合金单层单玻窗，“2”表示铝合金双层玻璃窗，“3”表示双层塑钢窗，“4”表示单层单玻钢窗，“5”表示单层单玻塑钢窗

5、供暖方式J：填写数字代码1、2和3，“1”表示集中蒸汽供热，“2”表示燃煤供热，“3”表示其它

6、供冷方式K：填写数字代码1、2和3，“1”表示集中供冷，“2”表示分户供冷，“3”表示其它